PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

O Município de São Benedito torna público para conhecimento de interessados, que está recebendo cotações de preços para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, visando a formação de orçamento estimado, conforme abaixo:

## À Prefeitura Municipal de São Benedito

## A/C: Central de Compras

| EMPRESA/PESSOA FÍSICA: |  |
| --- | --- |
| CNPJ/CPF: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| TELEFONE/E-MAIL: |  |

| ITEM | COD. CATMAT / CATSERV | DESCRIÇÃO | TIPO | UN. DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 617877 | Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante Dimensão (C X L X A): Cerca de 40 X 40 X 40 CM Capacidade de Carga: Mínimo de 120 KG | MATERIAL | Unidade | 11 |  |  |
| 2 | 415940 | Suporte para soro Suporte de soro hospitalar aço inox altura regulável com rodízios - base em tubo de aço inox tubular com 04 pés (h). coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo com haste em tubo de aço inox. haste de altura em aço inox com 4 ganchos alternados. altura regulável por meio de rosca central. pés com rodízios giratórios de 2' de diâmetro. dimensão aproximada: mínimo: 1,80m - máximo: 2,50m. tipo pedestal. (Especificação Própria) | MATERIAL | Unidade | 20 |  |  |
| 3 | 468595 | Poltrona hospitalar Material de confecção armação baixa aço / ferro pintado, assento/encosto estofado confeccionado em courvin, capacidade até 120 kg, reclinação acionamento manual, descanso integrado para os pés. dimensões mínimas: altura 95 cm x largura 90 cm x profundidade 90 cm. (Especificação Própria) | MATERIAL | Unidade | 20 |  |  |

Importa o presente orçamento no valor total de R$

Validade da proposta:

Nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, custos, despesas com taxas, e demais despesas que possam incidir sobre o bem e o serviço licitados, inclusive a margem de lucro.

Mais informações entrar em contato com a Central de Compras da Prefeitura Municipal de São Benedito pelo e-mail: comprasb@hotmail.com ou Telefone: (88) 3626-1347.

________________________-________, _____ de ____________de _________

___________________________

Carimbo e assinatura