PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

O Município de São Benedito torna público para conhecimento de interessados, que está recebendo cotações de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE SÃO BENEDITO-CE, visando a formação de orçamento estimado, conforme abaixo:

## À Prefeitura Municipal de São Benedito

## A/C: Central de Compras

| EMPRESA/PESSOA FÍSICA: |  |
| --- | --- |
| CNPJ/CPF: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| TELEFONE/E-MAIL: |  |

| ITEM | COD. CATMAT / CATSERV |  | DESCRIÇÃO |  | TIPO |  | UN. DE MEDIDA |  | QNT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 460100 |  | ALICATE AMPERÍMETRO MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: DIGITAL, CORRENTE: 20 A/ 200 A/ 1.000 AA, VOLTAGEM: 750V AC E 1000V DC, ALIMENTAÇÃO: BATERIA, VOLTAGEM BATERIA: 9V, RESISTÊNCIA: 2MOHM, APLICAÇÃO: ELETRICIDADE |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 04 |  |  |
|  | 462444 |  | AMPERÍMETRO TIPO: FERRO MÓVEL (CA), COMPRIMENTO: 72MM, AMPERAGEM: 50A, APLICAÇÃO: QUADRO ELÉTRICO |  | MATREIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 379814 |  | BOTÃO COMANDO APLICAÇÃO: COMANDO DE MOTORES DE UMA VELOCIDADE, TIPO: PULSADOR DUPLO, REFERÊNCIA FABRICANTE: PO3.2, NÚMERO CONTATO: 2 NA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 30 |  |  |
|  | 484473 |  | CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA APLICAÇÃO: POÇO/RESERVATÓRIO/CAIXA D'ÁGUA, CORRENTE NOMINAL: 25A, TENSÃO NOMINAL: 125/250V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALIMENTAÇÃO CABO 3 X 1, MATERIAL BÓIA: POLIPROPILENO |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 470419 |  | CABO ELÉTRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR: MOLE, SEÇÃO NOMINAL: 2,5MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1KV, COR DO ISOLAMENTO: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90ºC, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES: 4, CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 5 |  | MATERIAL |  | ROLO |  | 10 |  |  |
|  | 314566 |  | CABO ELÉTRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 1,5MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 600V, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR: BORRACHA SINTÉTICA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, QUANTIDADE CONDUTORES: 2 |  | MATERIAL |  | ROLO |  | 08 |  |  |
|  | 616159 |  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 1KV, TIPO: PP, FORMAÇÃO CONDUTOR: 3 X 2,5MM, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE |  | MATERIAL |  | ROLO |  | 15 |  |  |
|  | 409527 |  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750V, TIPO: PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, TÊMPERA CONDUTOR: MOLE, FORMAÇÃO DO CABO: 4 X 2,5MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA: PVC |  | MATERIAL |  | ROLO |  | 10 |  |  |
|  | 409524 |  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750V, TIPO: PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, TÊMPERA CONDUTOR: MOLE, FORMAÇÃO DO CABO: 3 X 1,5MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA: PVC |  | MATERIAL |  | ROLO |  | 06 |  |  |
|  | 390141 |  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750V, TIPO: PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISOLAÇÃO INTERNA PVC, CORES BRANCA E PRETA, NORMAS TÉCNICAS: NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR: MOLE, COR DA COBERTURA: PRETA, FORMAÇÃO DO CABO: 2 X 4MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA: PVC ANTI-CHAMA, QUANTIDADE CONDUTORES: 2 |  | MATERIAL |  | ROLO |  | 05 |  |  |
|  | 615292 |  | CHAVE MAGNÉTICA TIPO: PARTIDA DIRETA, FORMAÇÃO: UM CONTATOR E UM RELÉ TÉRMICO, TENSÃO NOMINAL: 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIFÁSICA, PARA POTÊNCIA DE ATÉ 1CV |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 04 |  |  |
|  | 436353 |  | CHAVE MAGNÉTICA TIPO: PARTIDA DIRETA, TENSÃO NOMINAL: 220V, CORRENTE NOMINAL: 7A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIFÁSICA, PARA POTÊNCIA DE ATÉ 2CV |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 06 |  |  |
|  | 373784 |  | CHAVE MAGNÉTICA TIPO: PARTIDA DIRETA, TENSÃO NOMINAL: 220V, CORRENTE NOMINAL: 10A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIFÁSICA, PARA POTÊNCIA DE ATÉ 3CV |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 06 |  |  |
|  | 392893 |  | CAPACITOR TIPO: ELÉTRICO, CAPACITÂNCIA: 40, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ, TENSÃO NOMINAL: 220V |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 15 |  |  |
|  | 392407 |  | CAPACITOR CAPACITÂNCIA: 15 UF, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, TENSÃO NOMINAL: 220V |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 30 |  |  |
|  | 483529 |  | CAPACITOR TIPO: DUPLO(FASE E PARTIDA), CAPACITÂNCIA: 100-140MICROF, TENSÃO: 330 VF, MATERIAL: MICA METALIZADA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 35 |  |  |
|  | 472028 |  | CONECTOR ELÉTRICO MATERIAL: ALUMINIO E COBRE, BITOLA: 16 - 25MM, TIPO: PERFURAÇÃO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONEXÃO: CABO A CABO |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 485613 |  | CHAVE ELÉTRICA TIPO: LIGA/DESLIGA, CORRENTE NOMINAL: 18A, APLICAÇÃO: MOTOR ELETRICO 1 CV,, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3P+, TENSÃO NOMINAL: 220V |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 341789 |  | CHAVE ELÉTRICA TIPO: LIGA/DESLIGA, ACIONAMENTO: MANUAL, CORRENTE NOMINAL: 15A, TENSÃO NOMINAL: 220V, FIXAÇÃO: EM QUADRO ELÉTRICO, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ, DIMENSÕES: 35X50MM, NÚMERO PÓLOS: TRIPOLAR, TEMPERATURA OPERAÇÃO: 75°C |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 323256 |  | CHAVE ELÉTRICA TIPO: LIGA/DESLIGA, ACIONAMENTO: CIRCUITO ELÉTRICO, CORRENTE NOMINAL: 10A, APLICAÇÃO: ACIONAMENTO DE APITO EMERGÊNCIA A AR, TENSÃO NOMINAL: 24VCC, FIXAÇÃO: MONTADA EM CAIXA DE AÇO, NÚMERO PÓLOS: BIPOLAR |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 321811 |  | CHAVE ELÉTRICA TIPO: LIGA/DESLIGA, CORRENTE NOMINAL: 20A, APLICAÇÃO: QUADRO DE BOMBAS DE ÁGUA FECAL, ISOLAÇÃO: 660V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OPERAÇÃO EM CATEGORIA AC3-GRUPO D1-FORMATO 20 - CA, FIXAÇÃO: NO TOPO FRONTAL PARA PAINEL, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ, TEMPERATURA TRABALHO: 20 A 50°C, NORMAS TÉCNICAS: IEC 292 E 408, DIMENSÕES: ESPELHO FRONTAL 61 X 61MM, NÚMERO PÓLOS: TRIPOLAR, DIÂMETRO CORPO: 56MM, REFERÊNCIA: EFE-SEMITRANS MODELO A3/20E |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 320546 |  | CHAVE ELÉTRICA TIPO: LIGA/DESLIGA, ACIONAMENTO: MANUAL ROTATIVO, APLICAÇÃO: MOTOR ELÉTRICO 3 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CJX1-16B/22 (JUNG); CONTACTOR IEC158VDE0660, TENSÃO NOMINAL: 220V |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 623163 |  | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, ACIONAMENTO: ALAVANCA, CORRENTE NOMINAL: 16A, TIPO: MINI, TENSÃO NOMINAL: 127/220VCA, NÚMERO DE FASES: MONOPOLAR, CURVA DE DISPARO: D, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REFERÊNCIA 1: SIEMENS - 5SY8 116-8, PADRÃO: IEC |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 623129 |  | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, ACIONAMENTO: ALAVANCA, CORRENTE NOMINAL: 20A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICADO INMETRO, TIPO: MINI, TENSÃO NOMINAL: 127/220V, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO: C, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REFERÊNCIA 1: SIEMENS MODELO 5SL1 320-7MB, PADRÃO: IEC |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 623128 |  | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, ACIONAMENTO: ALAVANCA, CORRENTE NOMINAL: 32A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICADO INMETRO, TIPO: MINI, TENSÃO NOMINAL: 127/220V, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO: C, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REFERÊNCIA 1: SIEMENS MODELO 5SL1 332-7MB, PADRÃO: IEC |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 15 |  |  |
|  | 623127 |  | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, ACIONAMENTO: ALAVANCA, CORRENTE NOMINAL: 16A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICADO INMETRO, TIPO: MINI, TENSÃO NOMINAL: 127/220VCA, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO: D, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REFERÊNCIA 1: SIEMENS - MODELO 5SY8 316-8, PADRÃO: IEC |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 622976 |  | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, OPERAÇÃO: ALAVANCA, CORRENTE NOMINAL: 63A, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO: 63 A À 50°C, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REFERÊNCIA 1: MODELO DWB160, PADRÃO: IEC |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 622899 |  | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, ACIONAMENTO: ALAVANCA, CORRENTE NOMINAL: 25A, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO: 25 A À 50°C, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REFERÊNCIA 1: MODELO DWB160, PADRÃO: IEC |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 15 |  |  |
|  | 452698 |  | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL: 32A, TIPO: EASY9, NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO, CURVA DE DISPARO: B, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO: DIN |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 452693 |  | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL: 20A, NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO, CURVA DE DISPARO: B, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO: DIN |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 358770 |  | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO CORRENTE NOMINAL: 25A, TENSÃO NOMINAL: 220V, NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO, APLICAÇÃO: ENGENHARIA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  |  |  | FIBRA PARA ISOLAMENTO DE MOTORES REF. Nº 19MM (ESPECIFICAÇÃO PROPRIA) |  | MATERIAL |  | METRO |  | 20 |  |  |
|  |  |  | FIBRA PARA ISOLAMENTO DE MOTORES REF. Nº 19MM (ESPECIFICAÇÃO PROPRIA) |  | MATERIAL |  | METRO |  | 20 |  |  |
|  | 616163 |  | FIO ENROLAMENTO MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, FORMA SEÇÃO TRANSVERSAL: CIRCULAR, DIÂMETRO NOMINAL DO FIO NÚ: 20AWG, MATERIAL DA BASE DO ESMALTE: POLIÉSTER MODIFICADO, NORMAS TÉCNICAS: NBR NM 60317-8, CLASSE TÉRMICA: 180°C |  | MATERIAL |  | KG |  | 30 |  |  |
|  | 616162 |  | FIO ENROLAMENTO MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, FORMA SEÇÃO TRANSVERSAL: CIRCULAR, DIÂMETRO NOMINAL DO FIO NÚ: 23AWG, MATERIAL DA BASE DO ESMALTE: POLIESTERIMIDA GRAU 2, NORMAS TÉCNICAS: NBR NM 60317-8, CLASSE TÉRMICA: 180°C |  | MATERIAL |  | KG |  | 30 |  |  |
|  | 370988 |  | FIO ENROLAMENTO MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, FORMA SEÇÃO TRANSVERSAL: CIRCULAR, DIÂMETRO NOMINAL DO FIO NÚ: (24 AWG) 0,511MM, MATERIAL DA BASE DO ESMALTE: POLIURETANO, APLICAÇÃO: ENROLAMENTO DE MOTORES |  | MATERIAL |  | KG |  | 40 |  |  |
|  | 370986 |  | FIO ENROLAMENTO MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, FORMA SEÇÃO TRANSVERSAL: CIRCULAR, DIÂMETRO NOMINAL DO FIO NÚ: (21 AWG) 0,724MM, MATERIAL DA BASE DO ESMALTE: POLIURETANO, APLICAÇÃO: ENROLAMENTO DE MOTORES |  | MATERIAL |  | KG |  | 50 |  |  |
|  | 370984 |  | FIO ENROLAMENTO MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, FORMA SEÇÃO TRANSVERSAL: CIRCULAR, DIÂMETRO NOMINAL DO FIO NÚ: (19 AWG) 0,912MM, MATERIAL DA BASE DO ESMALTE: POLIURETANO, APLICAÇÃO: ENROLAMENTO DE MOTORES |  | MATERIAL |  | KG |  | 25 |  |  |
|  |  |  | FIO ESMALTADO 22MM (ESPECIFICAÇÃO PROPRIA) |  | MATERIAL |  | KG |  | 50 |  |  |
|  | 604732 |  | FITA ISOLANTE ELÉTRICA MATERIAL BÁSICO: FILME DE PVC ANTICHAMA, COR: PRETA, COMPRIMENTO: 20M, LARGURA: 19MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 60 |  |  |
|  | 445320 |  | FITA ISOLANTE ELÉTRICA MATERIAL BÁSICO: BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOFUSÃO, LARGURA NOMINAL: 19MM, COMPRIMENTO NOMINAL: 20M, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 40 |  |  |
|  | 213180 |  | PRESSOSTATO FORMA CONSTRUTIVA: CAIXA A PROVA DE TEMPO, TIPO CONTATO: SELADO, QUANTIDADE CONTATOS: 1UN, MATERIAL CONECTOR: LATÃO, MATERIAL DIAFRAGMA: NEOPRENE, TIPO ROSCA CONEXÃO: 1/2" NPT, FAIXA TRABALHO: 0 A 160MMCA, PONTO AJUSTE: 7,20MMCA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 04 |  |  |
|  | 440976 |  | CAIXA MEDIÇÃO MATERIAL: ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 310MM, LARGURA: 200MM, PROFUNDIDADE: 230MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE PARA DISJUNTOR E LENTE, TIPO MEDIDOR: MONOFÁSICO |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 15 |  |  |
|  | 440977 |  | CAIXA MEDIÇÃO MATERIAL: ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 500MM, LARGURA: 378MM, PROFUNDIDADE: 366MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE PARA DISJUNTOR E LENTE, TIPO MEDIDOR: TRIFÁSICO |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 15 |  |  |
|  | 375831 |  | RELÉ DE NÍVEL TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 475777 |  | RELÉ TÉRMICO REFERÊNCIA: 3RU2126-4AB0,SIMENS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOBRECARGA, DISPARO DE SOBRECORRENTE: 40A, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO: 10 - 16A, TAMANHO: S0 |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 466339 |  | RELÉ TÉRMICO APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOBRECARGA, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS: 2NA + 2NF, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL: 12A, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO INSTANTÂNEO: 10 A 15A, POTÊNCIA NOMINAL: 3W, TENSÃO NOMINAL: 220V, CLASSE DE DISPARO: 10, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ, NÚMERO PÓLOS: 2, TENSÃO NOMINAL CONTATOS: 690V, CORRENTE NOMINAL CONTATOS: 0,3A, FAIXA TEMPERATURA AMBIENTE: -50º A 80°C |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 466337 |  | RELÉ TÉRMICO APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOBRECARGA, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS: 2NA + 2NF, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL: 8A, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO INSTANTÂNEO: 8 A 12,5A, POTÊNCIA NOMINAL: 3W, TENSÃO NOMINAL: 220V, CLASSE DE DISPARO: 10, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ, NÚMERO PÓLOS: 2, TENSÃO NOMINAL CONTATOS: 690V, CORRENTE NOMINAL CONTATOS: 0,3A, FAIXA TEMPERATURA AMBIENTE: -50º A 80°C |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 458351 |  | RELÉ TÉRMICO APLICAÇÃO: SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONTAGEM DIRETO AO MINICONTATOR, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO: 4,5 A 6A, TENSÃO NOMINAL: 220V |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 442010 |  | RELÉ TÉRMICO NÚMERO E TIPO DE CONTATOS: 1NA + 1NF, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO: 12 - 18A, TENSÃO NOMINAL: 220V |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 466339 |  | RELÉ TÉRMICO APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOBRECARGA, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS: 2NA + 2NF, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL: 12A, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO INSTANTÂNEO: 10 A 15A, POTÊNCIA NOMINAL: 3W, TENSÃO NOMINAL: 220V, CLASSE DE DISPARO: 10, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ, NÚMERO PÓLOS: 2, TENSÃO NOMINAL CONTATOS: 690V, CORRENTE NOMINAL CONTATOS: 0,3A, FAIXA TEMPERATURA AMBIENTE: -50º A 80°C |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 465929 |  | CONTATOR TIPO: AUXILIAR, TENSÃO TRABALHO: 440VCA, TENSÃO NOMINAL BOBINA: 220VCA, CORRENTE TRABALHO: 400A, CORRENTE MÁXIMA BOBINA: 220A, FREQUÊNCIA: 60HZ, APLICAÇÃO: ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, MODELO2: CJX1-400, POTÊNCIA NOMINAL: 268CV, NORMAS TÉCNICAS: IEC 60947-4-1 |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 465928 |  | CONTATOR TIPO: AUXILIAR, TENSÃO TRABALHO: 440VCA, TENSÃO NOMINAL BOBINA: 220VCA, CORRENTE TRABALHO: 170A, CORRENTE MÁXIMA BOBINA: 220A, FREQUÊNCIA: 60HZ, APLICAÇÃO: ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, MODELO2: CJX1-170, POTÊNCIA NOMINAL: 120CV, NORMAS TÉCNICAS: IEC 60947-4-1, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS: 2NA + 2NF |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 465927 |  | CONTATOR TIPO: AUXILIAR, TENSÃO TRABALHO: 440VCA, TENSÃO NOMINAL BOBINA: 220VCA, CORRENTE TRABALHO: 250A, CORRENTE MÁXIMA BOBINA: 220A, FREQUÊNCIA: 60HZ, APLICAÇÃO: ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, MODELO1: CJX1-250, POTÊNCIA NOMINAL: 117CV, NORMAS TÉCNICAS: IEC 60947-4-1, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS: 2NA + 2NF |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  |  |  | SPAGUETE 1.00 MM 1MT (ESPECIFICAÇÃO PROPRIA) |  | MATERIAL |  | METRO |  | 30 |  |  |
|  |  |  | SPAGUETE 2.00 MM 1MT (ESPECIFICAÇÃO PROPRIA) |  | MATERIAL |  | METRO |  | 30 |  |  |
|  |  |  | SPAGUETE 3.00 MM 1MT (ESPECIFICAÇÃO PROPRIA) |  | MATERIAL |  | METRO |  | 30 |  |  |
|  |  |  | SPAGUETE 4,00 MM 1MT (ESPECIFICAÇÃO PROPRIA) |  | MATERIAL |  | METRO |  | 15 |  |  |
|  |  |  | SPAGUETE 5,00 MM 1MT (ESPECIFICAÇÃO PROPRIA) |  | MATERIAL |  | METRO |  | 15 |  |  |
|  | 337374 |  | TERMINAL ELÉTRICO TIPO: FÊMEA, REFERÊNCIA FABRICANTE: 1934 |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 50 |  |  |
|  | 473403 |  | TERMINAL ELÉTRICO MATERIAL: PVC, TIPO: PRÉ-ISOLADO, BITOLA CONDUTOR: 2,5POL, LINGUETA: GARFO |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 473294 |  | TERMINAL ELÉTRICO MATERIAL: PVC, TIPO: PRÉ-ISOLADO, DIAMETRO FURO: 1,5MM, LINGUETA: GARFO |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 443569 |  | TERMINAL ELÉTRICO MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO, TIPO: PRÉ-ISOLADO, REVESTIMENTO: PVC, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIAMETRO FURO: 5,2MM, BITOLA CONDUTOR: 1,5-2,5MM, TERMINAL: OLHAL |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 415089 |  | TERMINAL ELÉTRICO MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, TIPO: PRÉ-ISOLADO, REVESTIMENTO: MATERIAL ISOLANTE, LINGUETA: PINO, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR: 4 A 6MM2, COR DA ISOLAÇÃO: VERMELHA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 428484 |  | VOLTÍMETRO DIGITAL SINAL DE ENTRADA: 4 A 30VCA, LIMITE ERRO: 1% (+- 2 DÍGITOS), DIMENSÕES: 48 X 29 X 22MM, FAIXA TEMPERATURA: -10 A 65°C, FAIXA MEDIÇÃO: 0 A 100VDC, TAXA ATUALIZAÇÃO: 500 MS/HORA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 06 |  |  |
|  | 461542 |  | ABRAÇADEIRA MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL: 140MM, LARGURA: 2,50MM |  | MATERIAL |  | PACOTE |  | 10 |  |  |
|  | 261262 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: ADAPTADOR, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESCAMA, BITOLA: 3/4" |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 120 |  |  |
|  | 261261 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: ADAPTADOR, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESCAMA, BITOLA: 1/2" |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 90 |  |  |
|  | 333257 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 1 1/2POL |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 100 |  |  |
|  | 480633 |  | ADAPTADOR MANGUEIRA MATERIAL: PLÁSTICO ABS, BITOLA: 3,4POL |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 120 |  |  |
|  | 364356 |  | ADAPTADOR MANGUEIRA MATERIAL: PVC, BITOLA: 1POL, APLICAÇÃO: SISTEMA IRRIGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROSCAGO E CORRUGADO |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 120 |  |  |
|  | 265288 |  | ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO: POTE |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 30 |  |  |
|  | 265158 |  | ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO: FRASCO |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 25 |  |  |
|  | 440824 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO I: NIPLE REDUÇÃO, BITOLA II: 1 1/2 X 1 1/4POL |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 06 |  |  |
|  | 483193 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, COR: MARROM, BITOLA: 50MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 15 |  |  |
|  | 389645 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: DIÂMETRO NOMINAL 75MM / ANEL DE VEDAÇÃO |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 454390 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: BRONZE, TIPO: BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA I: 1 X 1/2POL |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 15 |  |  |
|  | 462382 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC, TIPO: JOELHO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA I: 3/4POL |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 100 |  |  |
|  | 462387 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC, TIPO: JOELHO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA: 25 X 20MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 150 |  |  |
|  | 398760 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 40MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR: MARROM, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5648 |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 60 |  |  |
|  | 398761 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR: MARROM, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5648 |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 40 |  |  |
|  | 365274 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: REDES E TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS, BITOLA I: 1 1/2POL |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 365261 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES NAVAIS, BITOLA I: 1POL |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 05 |  |  |
|  | 462378 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATÃO, BITOLA: 25MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 150 |  |  |
|  | 334003 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 90° CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 3/4POL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 80 |  |  |
|  | 334001 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 90° CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 1/2POL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 50 |  |  |
|  | 481312 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA, BITOLA: 40MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 80 |  |  |
|  | 462550 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 50MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 150 |  |  |
|  | 441849 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE, BITOLA: 25MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 60 |  |  |
|  | 441809 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE, BITOLA: 32MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 40 |  |  |
|  | 465553 |  | FITA VEDA ROSCA MATERIAL: TEFLON, COMPRIMENTO: 20M, LARGURA: 18MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 80 |  |  |
|  | 311040 |  | ARCO SERRA LÂMINA SERRA: STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 12POL, TIPO: REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 30 |  |  |
|  | 620265 |  | LIXA MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO: CINTA, TIPO GRÃO: 100, COMPRIMENTO: 300CM, LARGURA: 50MM, TIPO COSTADO: PANO |  | MATERIAL |  | FOLHA |  | 100 |  |  |
|  | 323366 |  | MANGUEIRA HIDRÁULICA MATERIAL: POLIETILENO, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, COR: PRETA, BITOLA: 3/4POL |  | MATERIAL |  | ROLO |  | 15 |  |  |
|  | 323365 |  | MANGUEIRA HIDRÁULICA MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, BITOLA: 1POL |  | MATERIAL |  | ROLO |  | 15 |  |  |
|  | 323361 |  | MANGUEIRA HIDRÁULICA MATERIAL: POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO TUBO PE 2034, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, ESPESSURA PAREDE: 20MM |  | MATERIAL |  | ROLO |  | 15 |  |  |
|  | 374388 |  | NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO: 1 1/4POL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO DUPLO SEXTAVADO E EXTREMIDADES ROSCAS BSP |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 294433 |  | NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO: 1 1/2POL, TIPO ROSCA: ROSCA X ROSCA, APLICAÇÃO: SISTEMA DE VENTILAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLASSE PRESSÃO 150 PSI/ROSCA BSP |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 294357 |  | NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO: 3/4POL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO DUPLO SEXTAVADO E EXTREMIDADES ROSCAS BSP |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 254065 |  | NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO: 1/2POL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO DUPLO SEXTAVADO E EXTREMIDADES ROSCAS BSP |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 05 |  |  |
|  | 214170 |  | NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 1POL, COMPRIMENTO TOTAL: 53MM, DIÂMETRO ANEL: 9MM, PESO: 28G, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5.648 |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 415028 |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA TIPO: BOMBA DIAFRAGMA, REFERÊNCIA: PN ZF3000300, APLICAÇÃO: PURIFICADOR MILLIPORE |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 06 |  |  |
|  | 446760 |  | ÓLEO REFRIGERANTE COMPOSIÇÃO: SEMI SINTÉTICO,AGENTES EMULSIONANTES E DE LUBRICI-, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO BRANCO LEITOSO, SOLUBILIDADE: 100% EM ÁGUA, CORROSIVIDADE: NULA, APLICAÇÃO: CORTE DE METAIS EM MÁQUINAS OPERATRIZES |  | MATERIAL |  | LITRO |  | 150 |  |  |
|  | 398688 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, COR: MARROM, BITOLA I: 40 X 32MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 30 |  |  |
|  | 398687 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, COR: MARROM, BITOLA I: 32 X 25MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 30 |  |  |
|  | 246608 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 60 X 50 MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 25 |  |  |
|  | 244922 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO CURTA, TIPO FIXAÇÃO: ENGATE RÁPIDO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 50 X 40 MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 30 |  |  |
|  | 242808 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 25 X 20 MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 25 |  |  |
|  | 389653 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO LONGA, TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA: 50 X 40MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 615137 |  | REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC, TIPO: BORBOLETA, BITOLA: 3/4"POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROSCA MACHO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 611813 |  | REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC, BITOLA: 60MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM UNIÃO, APLICAÇÃO: ESGOTO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCA E SOLDA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 605607 |  | REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: MANUAL, BITOLA: 50MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 40 |  |  |
|  | 298227 |  | REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: VS, BITOLA: 32MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 12 |  |  |
|  | 257680 |  | REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC, TIPO: MANUAL, BITOLA: 40MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 30 |  |  |
|  | 261057 |  | ROLAMENTO TIPO USO: AR CONDICIONADO, APLICAÇÃO: MOTOR SISTEMA AR CONDICIONADO, REFERÊNCIA: 6203ZZ |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 90 |  |  |
|  | 286721 |  | TARRAXA DIMENSÃO: 1 1/4POL, USO: ABERTURA ROSCA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 04 |  |  |
|  | 286722 |  | TARRAXA DIMENSÃO: 1POL, USO: ABERTURA ROSCA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 04 |  |  |
|  | 286720 |  | TARRAXA DIMENSÃO: 1 1/2POL, USO: ABERTURA ROSCA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 04 |  |  |
|  | 286724 |  | TARRAXA DIMENSÃO: 3POL, USO: ABERTURA ROSCA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 04 |  |  |
|  | 286723 |  | TARRAXA DIMENSÃO: 2POL, USO: ABERTURA ROSCA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 04 |  |  |
|  | 623557 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC, TIPO: TÊ, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, DIÂMETRO EXTERNO: 50MM, CARACTERISTICA 2: DIÂMETRO SAÍDA: 50MM. |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 30 |  |  |
|  | 615155 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC, TIPO: TÊ, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, COR: MARROM, BITOLA I: 85MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 06 |  |  |
|  | 374824 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 60MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5648 |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 30 |  |  |
|  | 407375 |  | TUBO HIDRÁULICO MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 50MM, TIPO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA, NORMAS TÉCNICAS: ABNT EB-892 |  | MATERIAL |  | TUBO |  | 25 |  |  |
|  | 481325 |  | TUBO HIDRÁULICO MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 60MM |  | MATERIAL |  | TUBO |  | 15 |  |  |
|  | 481432 |  | TUBO HIDRÁULICO MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 25MM, TIPO: SOLDÁVEL |  | MATERIAL |  | TUBO |  | 30 |  |  |
|  | 481322 |  | TUBO HIDRÁULICO MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 40MM |  | MATERIAL |  | TUBO |  | 20 |  |  |
|  | 333574 |  | TUBO HIDRÁULICO MATERIAL: PVC RÍGIDO DIÂMETRO: 32MM, APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA |  | MATERIAL |  | TUBO |  | 15 |  |  |
|  | 333571 |  | TUBO HIDRÁULICO MATERIAL: PVC RÍGIDO, DIÂMETRO: 75MM, APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA |  | MATERIAL |  | TUBO |  | 10 |  |  |
|  | 214723 |  | TUBO PVC ROSCÁVEL APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL: 1 1/2POL, COMPRIMENTO: 6M, COMPRIMENTO ROSCA: 22MM, ESPESSURA PAREDES: 4,40MM, PRESSÃO: 7,50 KGF/CM2 A 20°C |  | MATERIAL |  | TUBO |  | 25 |  |  |
|  | 214722 |  | TUBO PVC ROSCÁVEL APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL: 1 1/4POL, COMPRIMENTO: 6M, COMPRIMENTO ROSCA: 22MM, ESPESSURA PAREDES: 3,70MM, PRESSÃO: 7,50 KGF/CM2 A 20°C |  | MATERIAL |  | TUBO |  | 15 |  |  |
|  | 214721 |  | TUBO PVC ROSCÁVEL APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL: 1POL, COMPRIMENTO: 6M, COMPRIMENTO ROSCA: 19MM, ESPESSURA PAREDES: 3,50MM, PRESSÃO: 7,50 KGF/CM2 A 20°C |  | MATERIAL |  | TUBO |  | 15 |  |  |
|  | 389378 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: UNIÃO, BITOLA I: 2POL |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 04 |  |  |
|  | 605581 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC, TIPO: UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL (2 LADOS), APLICAÇÃO: SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO OU CONDUÇÃO DE ÁGUA, COR: PRETA, BITOLA III: 1POL |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |
|  | 480463 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO: COMPRESSÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: PARA PEAD, BITOLA: 40MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 480462 |  | CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO: COMPRESSÃO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: PARA PEAD, BITOLA: 50MM |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  |  |  |  |
|  | 617601 |  | VÁLVULA RETENÇÃO MATERIAL CORPO: BRONZE, TIPO: FUNDO DE POÇO, CLASSE PRESSÃO: 125PSI, DIÂMETRO NOMINAL: 1 1/2POL, TIPO ROSCA: BSP, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
|  | 617600 |  | VÁLVULA RETENÇÃO MATERIAL CORPO: BRONZE, TIPO: FUNDO DE POÇO, CLASSE PRESSÃO: 125PSI, DIÂMETRO NOMINAL: 2POL, TIPO ROSCA: BSP, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 04 |  |  |
|  | 468604 |  | VÁLVULA RETENÇÃO MATERIAL CORPO: BRONZE, TIPO: HORIZONTAL, DIÂMETRO NOMINAL: 1 1/4POL, TIPO EXTREMIDADES: ROSQUEADAS, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA |  | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 20 |  |  |
| LOTE II MATERIAL PERMANENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | COD | DISCRIMINAÇÃO | TIPO |  | UN. DE MEDIDA |  | QUANT. |  |  |  |
| 140 |  | 625250 | BOMBA HIDRÁULICA TIPO MOTOR: TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V, POTÊNCIA: 1,5KW, VAZÃO: 6.000L/H, MODELO: EBARA- MOD 4BPLI4-1, VELOCIDADE: 3.600RPM, APLICAÇÃO: POÇO ARTESIANO | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 03 |  |  |  |
| 141 |  | 622718 | BOMBA HIDRÁULICA TIPO MOTOR: TRIFÁSICO, COM CONTROL BOX, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V, CAPACIDADE: 145MCA, POTÊNCIA: 1,5CV, VAZÃO: 3,2M3/H, MODELO: SUBMERSA TIPO LEÃO 3R3PB-25 180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PROTEÇÃO IP-68, 2 POLOS, 60HZ, APLICAÇÃO: POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO: 1POL | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 05 |  |  |  |
| 142 |  | 622717 | BOMBA HIDRÁULICA MATERIAL: POLICARBONATO, TIPO MOTOR: MONOFASICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V, POTÊNCIA: 2,5CV, VAZÃO: 6,5M3/H, MODELO: SUBMERSA TIPO LEÃO 4R5PA-14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 14 ESTÁGIOS, APLICAÇÃO: POÇO ARTESIANO, DIÂMETRO: 1 1/2POL | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 04 |  |  |  |
| 143 |  | 614109 | BOMBA HIDRÁULICA MATERIAL: FERRO FUNDIDO, TIPO MOTOR: ELÉTRICO MONOFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V, POTÊNCIA: 1/2CV, MODELO: CENTRÍFUGA, MONOESTÁGIO, APLICAÇÃO: SUCÇÃO E RECALQUE | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 05 |  |  |  |
| 144 |  | 603640 | BOMBA HIDRÁULICA TIPO MOTOR: MONOFASICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V, POTÊNCIA: 1CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUBMERSIVEL ÁGUA SUJA ALTURA MANOMÉTRICA 9MCA, DIÂMETRO: 3/4POL | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 05 |  |  |  |
| 145 |  | 603296 | BOMBA HIDRÁULICA TIPO MOTOR: TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V, POTÊNCIA: 2CV, FREQÜÊNCIA: 60HZ, APLICAÇÃO: SUBMERSA | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 08 |  |  |  |
| 146 |  | 486677 | BOMBA HIDRÁULICA TIPO MOTOR: ELÉTRICO MONOFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V, POTÊNCIA: 1CV, VAZÃO: 5,4M3/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO DO ROTOR: 128 MM, PRESSÃO MÁXIMA SEM VAZ, APLICAÇÃO: RECALQUE, DIÂMETRO: 1POL | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 05 |  |  |  |
| 147 |  | 466630 | BOMBA HIDRÁULICA TIPO MOTOR: ELÉTRICO MONOFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V, POTÊNCIA: 0,5CV, VAZÃO: 1,9M3/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTURA MANOMETRICA MÁXIMA 65 M, FREQÜÊNCIA: 60HZ, APLICAÇÃO: SUBMERSA, DIÂMETRO: 3/4POL | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 04 |  |  |  |
| 148 |  | 456174 | BOMBA HIDRÁULICA TIPO MOTOR: TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V, POTÊNCIA: 0,75CV, APLICAÇÃO: SUBMERSA, DIÂMETRO: 4POL | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 04 |  |  |  |
| 149 |  | 618450 | BOMBA HIDRÁULICA MATERIAL: FERRO FUNDIDO, TIPO MOTOR: ELÉTRICO TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 380V, POTÊNCIA: 2CV, MODELO: CENTRÍFUGA, 4 ESTÁGIOS, APLICAÇÃO: SUCÇÃO E RECALQUE | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 06 |  |  |  |
| 150 |  | 614325 | BOMBA HIDRÁULICA MATERIAL: AÇO INOX, TIPO MOTOR: ELÉTRICO TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 380V, POTÊNCIA: 5CV, MODELO: SUBMERSA, 26 ESTÁGIOS, APLICAÇÃO: POÇO ARTESIANO | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 03 |  |  |  |
| 151 |  | 614320 | BOMBA HIDRÁULICA MATERIAL: FERRO FUNDIDO, TIPO MOTOR: ELÉTRICO TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 380V, POTÊNCIA: 4CV, MODELO: CENTRÍFUGA, MONOESTÁGIO, APLICAÇÃO: SUCÇÃO E RECALQUE | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 02 |  |  |  |
| 152 |  | 614316 | BOMBA HIDRÁULICA MATERIAL: AÇO INOX, TIPO MOTOR: ELÉTRICO TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 380V, POTÊNCIA: 3CV, MODELO: SUBMERSA, 14 ESTÁGIOS, APLICAÇÃO: POÇO ARTESIANO | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 03 |  |  |  |
| 153 |  | 614113 | BOMBA HIDRÁULICA MATERIAL: AÇO INOX, TIPO MOTOR: ELÉTRICO TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 380V, POTÊNCIA: 2CV, MODELO: SUBMERSA, 10 ESTÁGIOS, APLICAÇÃO: POÇO ARTESIANO | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 06 |  |  |  |
| 154 |  | 614110 | BOMBA HIDRÁULICA MATERIAL: FERRO FUNDIDO, TIPO MOTOR: ELÉTRICO TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 380V, POTÊNCIA: 1CV, MODELO: CENTRÍFUGA, MONOESTÁGIO, APLICAÇÃO: SUCÇÃO E RECALQUE | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 06 |  |  |  |
| 155 |  | 122726 | CONJUNTO PARA HIDRÔMETRO NOME: CONJUNTO ( KIT ) PARA HIDROMETRO | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 200 |  |  |  |
| 156 |  | 610392 | HIDRÔMETRO MATERIAL: LIGA COBRE, PADRÃO: 3/4POL, VELOCÍMETRO: CLASSE "B", VAZÃO NOMINAL: 5M3/H, RELOJOARIA: 45GR | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 200 |  |  |  |
| 157 |  | 603488 | HIDRÔMETRO PADRÃO: 1 1/2POL, VELOCÍMETRO: CLASSE "B", VAZÃO NOMINAL: 20M3/H | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 10 |  |  |  |
| 158 |  | 257009 | POSTE CONCRETO TIPO: SIMPLES, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ALTURA: 7,0M, COMPRIMENTO TOPO: 120MM, COMPRIMENTO BASE: 264MM, LARGURA TOPO: 100MM, LARGURA BASE: 190MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FURAÇÃO CABO TERRA, DISTÂNCIA DE FUROS NAS FACES | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 08 |  |  |  |
| 159 |  | 217086 | POSTE CONCRETO TIPO: DUPLO T, APLICAÇÃO: LINHA FORÇA ALTA TENSÃO, ALTURA: 9.000MM, COMPRIMENTO TOPO: 110MM, COMPRIMENTO BASE: 290MM, LARGURA TOPO: 140MM, LARGURA BASE: 392MM, PESO: 750KG | MATERIAL |  | UNIDADE |  | 12 |  |  |  |

Importa o presente orçamento no valor total de R$

Validade da proposta:

Nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, custos, despesas com taxas, e demais despesas que possam incidir sobre o bem e o serviço licitados, inclusive a margem de lucro.

Mais informações entrar em contato com a Central de Compras da Prefeitura Municipal de São Benedito pelo e-mail: comprasb@hotmail.com ou Telefone: (88) 3626-1347.

________________________-________, _____ de ____________de _________

___________________________

Carimbo e assinatura